BTX系列仪器使用注意事项

1. 仪器采用220V电源，安装前请确认电源电压为稳定的220V。若电源电压不稳定，有可能造成仪器的严重损害。
2. 仪器需严格接地。安装前请确认所用电源已严格接地，必须使用仪器所带三芯（带地线）电源线，不得擅自改动该电源线结构，否则有可能对仪器造成严重损害。
3. 仪器必须安装在一个干燥，水平，常温的环境中，尽可能避免灰尘和化学药品对仪器的损害。
4. 仪器与其他物品的距离不少于15 厘米，以保证仪器冷却的需求。
5. 确认合上操作池池盖后，才可以进行实验操作。
6. 保持仪器表面的干燥、清洁。
7. 四不要：
    不要在未接地的情况下工作；
    不要在电压不稳的情况下工作；
    不要在潮湿的环境下工作；
    不要在爆炸物或在可传导的污染环境里工作。